## Sheet1
市人民医院危险废物处置项目参数及要求
项目名称 | 七台河市人民医院危险废物处置项目
淤泥清掏 范围及要求 | 1、施工单位需定期清掏及疏通全院化粪池，包括一号楼化粪池、三号楼化粪池、五号楼化粪池、传染科专用化粪池、五号楼隔油池、院内排水井、排水管道等，按化粪池储存情况每年清掏两次，具体清掏时间由院方根据需要决定，施工方每次保证清掏彻底、地面清洁，可正常运行，协议期内全院化粪池及过水管线出现堵塞等情况，乙方需24小时内组织人员进行疏通，保证医院正常运行。 2、每次清掏前，施工单位需提供污泥检测报告，化粪池必须提前做好消毒工作后清掏，并有消毒记录，写明消毒剂使用日期、使用量、消毒人员等。清掏后需提供有资质的第三方检测公司出具的污泥清掏检测报告。 3、在相关部门对医院化粪池问题进行检查时，施工方需有专人对接回答相关部门提出的问题。提供化粪池清掏、污泥转运相关材料存档以备检查。
资质要求 | 1、施工单位需具备《危险废物经营许可证》（服务范围包括具有处置医疗废物的能力）及《医疗废物经营许可证》和《医疗机构化粪池污泥清掏等级认证资质》。 2、施工单位化粪池淤泥清掏、外运、处理及管道疏通工作需严格符合《医疗机构化粪池污泥清掏等级认证资质》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医院污水处理技术指南》等法律法规。 3、施工方需具备医疗废物、危险废物道路运输能力，如具有危险货物《道路运输经营许可证》或与具备危险货物《道路运输经营许可证》的第三方运输公司具有委托合作关系等。
淤泥处理及 转运标准 | 1、淤泥处理方法需用吸污净化车干湿分离形成污渣和污泥，并对形成污渣和污泥免费压缩并打包，无任何泄露、散落、遗漏。 2、把压缩并打包的污泥用专业的医疗废物转运车辆转运。 3、污泥转运至医疗废物处置中心集中焚烧处置，并填写和保存《危险废物转移联单》。
服务期限 | 1年