## Sheet1
市人民医院五金电料比价品目
序号 | 采购品目名称 | 主要技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 报价
1 | 双灯架 | 执行标准GB18874-2013 T8-1200mm LED/19W | 套 | 1
2 | 单灯架 | 执行标准GB18874-2013T8-1200mm LED/19W | 套 | 1
3 | 直管 | 执行标准GB50034-2013T8-1200mm LED/19W | 根 | 1
4 | 筒灯 | 执行标准GB7000.1超薄型输入电压AC85-265V.50-60HZ LED/12W | 个 | 1
5 | 筒灯 | 执行标准GB7000.1超薄型输入电压AC85-265V.50-60HZ LED/9W | 个 | 1
6 | 面板灯 | 执行标准GB7000.02超薄型输入电压AC85-265V.50-60HZ 300*600 | 个 | 1
7 | 面板灯 | 执行标准GB7000.02超薄型输入电压AC85-265V.50-60HZ 595*595/48W | 个 | 1
8 | 面板灯 | 执行标准GB7000.02超薄型输入电压AC85-265V.50-60HZ 600*600/48W | 个 | 1
9 | 面板灯 | 执行标准GB7000.02超薄型输入电压AC85-265V.50-60HZ 300*300 | 个 | 1
10 | 斜边洁净面板灯 | 执行标准GB7000.02超薄型输入电压AC85-265V.50-60HZ 300*1.2米 | 个 | 1
11 | 消防三防灯 | 执行标准GB/T17743产品材质ABS电压220V-1.2米防水 LED | 个 | 1
12 | 格栅灯灯盘 | 执行标准GB/T26572经典系列电压220V外观0.6米 600*600/3*8W | 个 | 1
13 | 格栅灯蓄电池 | 执行标准GB17945-2019额定电压220V应急工作时间90分钟 20W | 个 | 1
14 | 吸顶灯 | 执行标准GB7000.1额定功率22W额定电压220V-50HZ | 个 | 1
15 | 灯管 | 执行标准GB7000.201220V-50HZ额定电流0.115A T5/3.5W | 套 | 1
16 | LED灯管 | 执行标准GB7000.201220V-50HZ额定电流0.115A T5/8W | 根 | 1
17 | 灯管 | 执行标准GB7000.201220V-50HZ额定电流0.115A T5/10.5W | 套 | 1
18 | LED光源 | 执行标准GB248192009额定功率12W额定电压220V-50HZ | 个 | 1
19 | LED灯泡 | 执行标准GB24906Q/GEJ022001额定功率7W额定电压220V-50HZ | 个 | 1
20 | LED射灯 | 执行标准GB/T17743175V-265V-50HZ/60HZ 100W | 个 | 1
21 | 霓虹灯 | 输入电压220V防水 20W | 个 | 1
22 | 安全出口指示牌 | 执行标准GB1745-2019输入电压220V应急时间90分钟 27.5*11.5*26CM | 个 | 1
23 | 一体式脚踏感应 开关 | 执行标准GB14048.5 | 个 | 1
24 | 角磨机角磨片 | 执行标准GB/T4175-2016磨各种金属制品 150mm | 片 | 1
25 | 充电钻 | 执行标准GB3787-2006最大扭矩29N.M支持能力1-10MM 24V | 台 | 1
26 | 液压钳子 | 执行标准JBT11241-2011压电缆10平方-240平方 | 台 | 1
27 | 电锤 | 执行标准GB3787-2006电压220V功率800W转速850r/min | 台 | 1
28 | 污水泵 | 执行标准GB/T24674-2009电压220V流量12-20m3/h扬程7-30M 1.5KW/220V | 台 | 1
29 | 浮球水位控制器 | 执行标准HG/T5226-2017 | 个 | 1
30 | 手电钻充电器 | 配件 24V | 个 | 1
31 | 换气扇 | 执行标准QBT2538-2002 400*400 | 台 | 1
32 | 集成吊顶换气扇 | 执行标准QBT2538-2002 300*300 | 个 | 1
33 | 胶棒枪 | 执行标准Q/DLGJ009 80W | 个 | 1
34 | 电烙铁 | 执行标准GB/T8218 60W | 个 | 1
35 | 开水壶 | 执行标准GB/T40355 额定电流13.6A额定压力400KPA 6KW/380V | 台 | 1
36 | 开水壶加热管 | 执行标准GB2379-93 | 个 | 1
37 | 电热画 | 执行标准GB50056-93供热面积15-20平方 1.8米*80 | 个 | 1
38 | 电热画温控器 | 执行标准GB/T14536 220V60HZ100W | 个 | 1
39 | 床头开关 | GB50258-96 | 个 | 1
40 | 室内电话线 | 执行标准GB/T14864-93 | 米 | 1
41 | 电话水晶头 | 执行标准ISO/E011801 | 个 | 1
42 | 网线水晶头 | 执行标准ISO/E011801 | 个 | 1
43 | 有线电视线 | 执行标准GB/T14864-93 | 米 | 1
44 | 护套线 | 执行标准GB/T5023-2019额定电压300/500/450/750V 2.5平方 | 米 | 1
45 | 护套线 | 执行标准GB/T5023-2019额定电压300/500/450/750V 4平方 | 米 | 1
46 | 护套线 | 执行标准GB/T5023-2019额定电压300/500/450/750V 3*2.5平方 | 米 | 1
47 | 护套线 | 执行标准GB/T5023-2019额定电压300/500/450/750V 3*4平方 | 米 | 1
48 | 塑铜线 | 执行标准GB/T5023-2019额定电压300/500/450/750V BV4平方 | 米 | 1
49 | 塑铜线 | 执行标准GB/T5023-2019额定电压300/500/450/750V BV6平方 | 米 | 1
50 | 塑铜线 | 执行标准GB/T5023-2019额定电压300/500/450/750V BVR4平方 | 米 | 1
51 | 电力电缆 | 执行标准GB/T5023-2016额定电压450V/750V 5*10平方 | 米 | 1
52 | 电力电缆 | 执行标准GB/T5023-2016额定电压450V/750V 5*16平方 | 米 | 1
53 | 电力电缆 | 执行标准GB/T5023-2016额定电压450V/750V 5*4平方 | 米 | 1
54 | 防冻电缆 | 执行标准GB/T5023-2016额定电压450V/750V 3*2.5平方 | 米 | 1
55 | 电源线 | 执行标准GB/T5023-2016额定电压450V/750V | 根 | 1
56 | 开孔鼻子 | 执行标准GB/T14315GBT14315DT 300A | 个 | 1
57 | 铜线鼻子 | 执行标准GB/T14315GBT14315DT 16平方 | 个 | 1
58 | 铜线鼻子 | 执行标准GB/T14315GBT14315DT 25平方 | 个 | 1
59 | 铜线鼻子 | 执行标准GB/T14315GBT14315DT35平方 | 个 | 1
60 | 铜线鼻子 | 执行标准GB/T14315GBT14315DT 50平方 | 个 | 1
61 | 铜线鼻子 | 执行标准GB/T14315GBT14315DT 70平方 | 个 | 1
62 | 铜线鼻子 | 执行标准GB/T14315GBT14315DT 95平方 | 个 | 1
63 | 热缩管 | 执行标准Q320602GA06-2006 50平方 | 米 | 1
64 | 空开 | 执行标准GB/T14048.2额定电压230V/400V额定分段能力6000A DZ47-1P | 个 | 1
65 | 空开 | 执行标准GB/T14048.2额定电压230V/400V额定分段能力6000A DZ47-2P | 个 | 1
66 | 空开 | 执行标准GB/T14048.2额定电压230V/400V额定分段能力6000A DZ47-3P | 个 | 1
67 | 空开 | 执行标准GB/T14048.2额定电压230V/400V额定分段能力6000A DZ47-4P | 个 | 1
68 | 空开 | D型3P/63A执行标准GB/T14048.2额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 个 | 1
69 | 空开 | D型3P/100A执行标准GB/T14048.2额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 个 | 1
70 | 断路器 | 125L/80A执行标准GB/T14048.2额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 台 | 1
71 | 断路器 | 63/125A执行标准GB/T14048.2额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 台 | 1
72 | 漏保 | 1P执行标准GB/T16917.1额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 个 | 1
73 | 漏保 | 2P执行标准GB/T16917.1额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 个 | 1
74 | 漏电开关 | 3P执行标准GB/T16917.1额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 个 | 1
75 | 浪涌保护器 | LYD-4P/40KA额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 台 | 1
76 | 塑壳断路器 | 天正额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 台 | 1
77 | 变压器 | BK-50VA-220/24额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 台 | 1
78 | 电磁阀 | FPD-270A/125额定电压230V/400V额定分段能力6000A | 台 | 1
79 | 交流接触器 | LC1E1210F5N执行标准GB/T14048.4额定限制短路电流Iq;50KA | 台 | 1
80 | 交流接触器 | CJ20-40A执行标准GB/T14048.4额定限制短路电流Iq;50KA | 台 | 1
81 | 交流接触器 | 1910/220V执行标准GB/T14048.4额定限制短路电流Iq;50KA | 台 | 1
82 | 交流接触器 | 4011执行标准GB/T14048.4额定限制短路电流Iq;50KA | 台 | 1
83 | 交流接触器 | 1810/220V执行标准GB/T14048.4额定限制短路电流Iq;50KA | 台 | 1
84 | 交流接触器 | 4011M执行标准GB/T14048.4额定限制短路电流Iq;50KA | 台 | 1
85 | 交流接触器 | 5011执行标准GB/T14048.4额定限制短路电流Iq;50KA | 台 | 1
86 | 配电箱 | JXF1-500-600执行标准GB/17488-24-2018额定电压230V/400V外壳防护等级IP30 | 个 | 1
87 | 绝缘子 | 6*30带杆执行标准GB2681 | 个 | 1
88 | 地线排 | 五位20MM执行标准GB2681 | 个 | 1
89 | 地线排 | 七位执行标准GB2681 | 个 | 1
90 | 零线排 | 五位20MM执行标准GB2681 | 个 | 1
91 | 零线排 | 七位执行标准GB2681 | 根 | 1
92 | 滑道 | 执行标准GB2681 | 个 | 1
93 | 时间继电器 | H3BA-N8H220V带座Z执行标准GB/T14048.5额定控制电源电压AC50/60HZ | 个 | 1
94 | 中间继电器 | MY4NJ DC24V带座Z执行标准GB/T14048.5额定控制电源电压AC50/60HZ | 个 | 1
95 | 热继电器 | JR36-63Z执行标准GB/T14048.5额定控制电源电压AC50/60HZ | 个 | 1
96 | 继电器底座 | Z执行标准GB/T14048.5额定控制电源电压AC50/60HZ | 个 | 1
97 | 继电器 | 6爪3AZ执行标准GB/T14048.5额定控制电源电压AC50/60HZ | 个 | 1
98 | 微电脑时间控制器 | KG-316T/220VZ执行标准GB/T14048.5额定控制电源电压AC50/60HZ | 个 | 1
99 | 电源盒 | 12VZ执行标准GB/T14048.5额定控制电源电压AC50/60HZ | 个 | 1
100 | 路灯防雨电源 | SZ12V/60WZ执行标准GB/T14048.5额定控制电源电压AC50/60HZ | 个 | 1
101 | 控制按钮 | LAY8执行标准GB/T14048.5 | 个 | 1
102 | 指示灯 | AD16-22D/G31S执行标准GB/T14048.5 | 个 | 1
103 | 保险管 | R055 250V/6A执行标准GB/T14048.5 | 个 | 1
104 | 端子排 | 20位执行标准GB2681 | 个 | 1
105 | 端子排 | 12位执行标准GB2681 | 个 | 1
106 | 整流桥 | 执行标准GB2681 | 个 | 1
107 | 压力表 | 1.6Z执行标准GB/T1226-2017 | 块 | 1
108 | 子母机 | W163执行标准GB/T15279-2002 | 台 | 1
109 | 喊话器 | 执行标准GB/T15279-2002 | 个 | 1
110 | 呼叫器手柄 | GB/T26257-2010 | 个 | 1
111 | 呼叫器主板 | GB/T29827-2013 | 个 | 1
112 | 轮椅车内胎 | 24*1.9*1.25 | 条 | 1
113 | 轮椅车外轮 | GB/T18029.2-2022 | 个 | 1
114 | 轮椅车脚踏板 | GB/T13800-2009 | 个 | 1
115 | 银行柱 | GB/T267-2009 | 个 | 1
116 | 三角带 | 6V310执行标准GB3686-1983 | 根 | 1
117 | 三角带 | 5V730执行标准GB3686-1983 | 根 | 1
118 | 防冻液 | 18升执行标准GB29743-2013 | 个 | 1
119 | 线手套 | 执行标准QDYJT017-2016 | 捆 | 1
120 | 挂胶手套 | 执行标准QDYJT017-2016 | 副 | 1
121 | 高压绝缘杆 | 12KV执行标准GB/T2900.55 | 套 | 1
122 | 高压电笔 | 12KV执行标准GB8218-1987 | 个 | 1
123 | 高压绝缘手套 | 12KVZ执行标准GB/T17622-2008 | 副 | 1
124 | 高压绝缘靴 | 12KV执行标准GB17622-2008 | 双 | 1
125 | 线槽 | 30MM执行标准GB/T33346-2016 | 根 | 1
126 | 线槽 | 40MM执行标准GB/T33346-2016 | 根 | 1
127 | 阻燃管 | 执行标准JG/T526-2017 | 米 | 1
128 | 线卡 | 10MM执行标准QHKJ005-2019 | 袋 | 1
129 | 线卡 | 16MM执行标准QHKJ005-2019 | 袋 | 1
130 | 铁86合 | 执行标准QHKJ005-2019 | 个 | 1
131 | 蜡管 | 16MMGB7116-89执行标准 | 根 | 1
132 | 尼龙扎带 | 塑料150*150 | 袋 | 1
133 | 尼龙扎带 | 塑料5*400 | 袋 | 1
134 | 鱼眼垫 | 铁 GB383 | 袋 | 1
135 | 燕尾钉 | 执行标准GB/T100-1986 | 合 | 1
136 | 自攻钉 | 执行标准GB/T102-1986 | 合 | 1
137 | 塑钢窗合页 | 塑包铁 执行标准JG/T124-2000 | 个 | 1
138 | 塑钢窗限位器 | 铁制 执行标准JG/T124-2000 | 个 | 1
139 | 塑钢窗顺位器扳手 | 金属 执行标准JG/T124-2000 | 个 | 1
140 | 塑钢窗传动器 | 铁 执行标准JG/T124-2000 | 个 | 1
141 | 塑钢窗锁眼 | 不锈钢 执行标准JG/T124-2000 | 个 | 1
142 | 塑钢窗拉手 | 塑料 执行标准JG/T124-2000 | 个 | 1
143 | 小勾锁 | 铁 执行标准GB51556-2008 | 个 | 1
144 | 压把锁锁芯 | 铜执行标准GB51556-2008 | 个 | 1
145 | 防火门锁 | 执行标准GB12955-2008 | 个 | 1
146 | 防火门门插 | 执行标准GB12955-2008 | 个 | 1
147 | 防火门锁芯 | 执行标准GB12955-2008 | 个 | 1
148 | 防火门锁体 | 执行标准GB12955-2008 | 个 | 1
149 | 防火门拉手 | 执行标准GB12955-2008 | 个 | 1
150 | 防火门顺位器 | 执行标准GB12955-2008 | 个 | 1
151 | 反提门锁 | 175执行标准GB51556-2008 | 个 | 1
152 | 压把锁 | 白钢执行标准GB51556-2008 | 套 | 1
153 | 卫生间指示拉手 | 白钢 执行标准JC/T2120-2012 | 个 | 1
154 | 不锈钢合叶 | 执行标准JC/T2120-2012 | 个 | 1
155 | 钻头 | 合金5MM执行标准GB/T36464.1-199412*150 | 个 | 1
156 | 钻头 | 合金6MM执行标准GB/T36464.1-199412*150 | 个 | 1
157 | 螺丝 | 8*80执行标准GB901 | 套 | 1
158 | 螺丝 | 6*70执行标准GB901 | 套 | 1
159 | 螺丝 | 6*16执行标准GB901 | 套 | 1
160 | 螺丝 | 内六角12*120执行标准GB901 | 套 | 1
161 | 螺丝 | 排椅螺丝10*100执行标准GB901 | 套 | 1
162 | 三角钻头 | 6MM执行标准GB/T36464.1-199412*150 | 个 | 1
163 | 三角钻头 | 8MM执行标准GB/T36464.1-199412*150 | 个 | 1
164 | 膨胀螺丝 | 10*200执行标准JB/ZQ4763-20066*60 | 套 | 1
165 | 膨胀螺丝 | 12*200执行标准JB/ZQ4763-20066*60 | 套 | 1
166 | 膨胀螺丝 | 12*250执行标准JB/ZQ4763-20066*60 | 套 | 1
167 | 组套工具 | 46件执行标准QB/T2441.1 | 套 | 1
168 | 工具包 | 执行标准QB/T2441.1 纤维 | 个 | 1
169 | 斜嘴钳子 | 执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
170 | 尖嘴钳子 | 执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
171 | 卡簧钳子 | 8寸执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
172 | 网络钳子 | 执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
173 | 螺丝刀 | 执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
174 | 两用锣刀 | 执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
175 | 穿心锣刀 | 执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
176 | 特长锣刀 | 执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
177 | 美工刀 | 执行标准QB/T2961 | 把 | 1
178 | 美工刀片 | 执行标准QB/T2961 | 合 | 1
179 | 钢丝钳子 | 执行标准QB/T2441.1 | 把 | 1
180 | 羊角锤 | 执行标准QB/T2441.1 | 个 | 1
181 | 活口扳手 | 12寸执行标准Q/DLGJ089 | 把 | 1
182 | 活口扳手 | 10寸执行标准Q/DLGJ089 | 把 | 1
183 | 可调活口扳手 | 140执行标准Q/DLGJ089 | 把 | 1
184 | 可调活口扳手 | 12寸执行标准Q/DLGJ089 | 把 | 1
185 | 水泵钳子 | 250执行标准Q/DLGJ089 | 个 | 1
186 | 丁字扳手 | 执行标准Q/DLGJ089 | 个 | 1
187 | 玻璃胶枪 | 执行标准GB/T45081 | 把 | 1
188 | 拉铆枪 | 执行标准GB/T45081 | 把 | 1
189 | 球头内六角 | 8MM执行标准GB/T5356 | 支 | 1
190 | 球头内六角 | 10MM执行标准GB/T5356 | 支 | 1
191 | 断线钳子 | 600执行标准GB/T25081 | 把 | 1
192 | 卷尺 | 10米执行标准GB10633-1989 | 个 | 1
193 | 卷尺 | 5米执行标准GB10633-1989 | 个 | 1
194 | 电笔 | 普通 | 个 | 1
195 | 电笔 | 数显 | 个 | 1
196 | 免钉胶 | 执行标准GB/T14683 | 合 | 1
197 | 结构胶 | 执行标准GB16776 | 个 | 1
198 | 结构胶枪 | 执行标准GB/T45081 | 个 | 1
199 | 玻璃胶 | 执行标准GB/T14683 | 个 | 1
200 | 自喷漆 | 执行标准Q/SHKJ009 | 个 | 1
201 | 发泡剂 | 执行标准GB/T22053-2020 | 个 | 1
202 | 丁烷气 | GB16691-1996 | 个 | 1
203 | 水泥 | 执行标准GB175- | 袋 | 1
204 | 插座 | 五孔执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
205 | 插座 | 五孔16A执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
206 | 插座 | 6孔执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
207 | 插座 | 118执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
208 | 插座 | 明五孔执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
209 | 插座 | 明16A执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/400W | 个 | 1
210 | 开关 | 单开执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
211 | 开关 | 双开执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
212 | 开关 | 三开执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
213 | 开关 | 四开执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
214 | 白板 | 执行标准GB/T2099-1-2008电压220V/2500W | 个 | 1
215 | 两项插头 | 电压220V/2500W | 个 | 1
216 | 三项插头 | 电压220V/2500W | 个 | 1
217 | 防水胶布 | 执行标准Q/XSJ0207 PVC | 个 | 1
218 | 高压胶布 | 执行标准Q/XSJ0207 10KV | 个 | 1
219 | 气泵管 | 执行标准GB/T2816-19 PVC | 米 | 1
220 | 窗口对讲机 | 执行标准220V土20%50HZ | 个 | 1
221 | 防雨电源盒 | 执行标准GB/49443.1 S-400W-12V 33A | 个 | 1
222 | 工程轮 | 执行标准8寸载重350公斤 | 个 | 1
223 | 工程轮 | 执行标准6寸载重250公斤 | 个 | 1
224 | 工程梯 | 铝合金加厚2米，承重200公斤 | 个 | 1
225 | 工程梯 | 铝合金加厚3米，承重200公斤以上 | 个 | 1
合计 | 人民币大写： |  | 小写：
注：此报价包含免费送货、运费、税费。