## 检验科医用试剂耗材市场调研明细表
附件1：
检验科医用试剂耗材市场调研明细表
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 适用设备
1 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃法国股份有限公司生产的全自动微生物鉴定及药敏分析系统（VITEK2 compact)
2 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒
3 | 酵母菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒
4 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒
5 | 革兰阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-P639 | 20测试/盒 | 盒
6 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334 | 20测试/盒 | 盒
7 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 20测试/盒 | 盒
8 | 浓缩清洗液 | 10ML/支*10 | 盒 | 四川沃文特生物技术有限公司生产的自动粪便处理分析系统（WWW/FA160）
9 | 轮状病毒/腺病毒抗原检测试剂盒（乳胶法） | 盒型：25人份/盒 | 盒
10 | 便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） | 卡型：100人份/盒 | 盒
11 | 样本采集管 | 400支/箱 | 箱
12 | 样本稀释液 | 2.8L/桶 | 桶
13 | 幽门螺旋杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒
14 | 钙卫蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒
15 | 冲洗液 | 5L/桶 | 桶
16 | 糖化血红蛋白（HbA1c）校准品 | 1测试/盒 | 盒 | 上海惠中医疗科技有限公司生产的糖化血红蛋白分析仪（MQ-6000）
17 | 糖化血红蛋白A1c测定试剂盒（高效液相色谱法） | 3000测试 | 盒
18 | 糖化血红蛋白层析柱套件（高效液相色谱法） | 层析柱：4.6ID*33MM 1根，RF卡 RF3000 1张 | 盒
19 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2000ML*5 | 盒
20 | MQ-6000过滤器 | 6个/袋 | 件
21 | 尿液分析用层流液 | 1*15L | 箱 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司生产的全自动尿有形成分分析仪（FUS-200)、迪瑞医疗科技股份有限公司生产的全自动尿液分析工作站（FUS-2000)
22 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | 1*15L | 箱
23 | 尿液分析试纸条 | 100条/筒 | 筒
24 | 尿液分析仪清洗液 | 浓缩型：200ML | 瓶
25 | 尿液干化学分析质控物 | 阳性质控物：4*8ML | 盒
26 | 尿有形成分分析聚焦液 | 125ML | 瓶
27 | 尿有形成分分析仪清洗液 | 500ML | 瓶
28 | 尿有形成分分析质控液 | 阳性质控液：125ML | 瓶
29 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10*10ML | 盒 | 希森美康株式会社生产的全自动凝血分析仪（CS-5100）
30 | 缓冲液 | 10*15ML | 盒
31 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法）Dade Thrombin Reagent | 10*5ML | 盒
32 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 凝血酶时间测定试剂:10*5ML;缓冲液1*50ML | 盒
33 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 10×10mL | 盒
34 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂（INNOVANCE D-Dimer）:6×4.0ml:缓冲液：6×5ml:补充试剂6×2.6ml:样本稀释液6×5ml:校准品:2×1.0ml | 盒
35 | D-二聚体质控试剂盒 | D-二聚体质控品1（INNOVANCE D-DIMER CON) | 盒
36 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | CLEAN II:5L | 盒
37 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50ML | 盒
38 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 3000个 | 盒
39 | 氯化钙溶液 | 15ML/瓶 | 盒
40 | 血细胞分析用染色液Fluorocel WNR | 82mL×2 | 盒 | 希森美康株式会社生产的全自动模块式血液体液分析仪（XN-10）
41 | 血细胞分析用染色液Fluorocell PLT | 12mL×2 | 盒
42 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF | 42mL×2 | 盒
43 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WDF | 4L×2 | 盒
44 | 血细胞分析用溶血剂lysercell WNR | 4L×2 | 盒
45 | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER | 1.5L×2 | 盒
46 | 血细胞分析用稀释液 | 20L/箱DCL-300A | 盒
47 | 血细胞分析用稀释液CELLPACK DFL | 1.5L×2 | 盒
48 | 清洗液 | CL-50：50ml | 盒
49 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板DL-STAPH板 | 10人份/盒 | 盒 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司生产的细菌测定系统（DL--96II）
50 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板DL-NE板 | 10人份/盒 | 盒
51 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板DL-E板 | 10人份/盒 | 盒
52 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板DL-STREP板 | 10人份/盒 | 套
53 | 真菌(1-3)-B-D葡聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 40人份/盒 | 盒 | 苏州和迈精密仪器有限公司生产的干式荧光免疫分析仪（FIC-Q100N）
54 | 曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 40人份/盒 | 盒
55 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 50T/盒 | 盒 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司生产的荧光免疫定量分析仪（FA20）
56 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白（cTnI/CK-MB/Myo）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 50T/盒 | 盒
57 | N末端脑钠肽前体（NF-proBNP)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*50人份/盒，Ra:2*3.0ml,Rb:2*3.0ml | 盒 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司生产的全自动化学发光免疫分析仪（MT120）
58 | N 末端脑钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂盒（干式荧光免疫层析法 | 50T/盒 | 盒
59 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 50T/盒 | 盒
60 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50人份/盒 | 盒
61 | EB病毒核心抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司生产的化学发光测定仪（iFlash-3000-H）
62 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒
63 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒
64 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒
65 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒
66 | 肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 盒
67 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 1mL×2瓶 | 盒 | 希森美康株式会社生产的全自动化学发光免疫分析仪（HISCL-5000）
68 | 多项质控品 | 3mL×6瓶 | 盒
69 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 1mL*2瓶 | 盒
70 | 清洗液 | 10L*1箱 | 盒
71 | 全自动免疫分析仪使用的采样头（TIP） | 5000个/箱 | 箱
72 | 全自动免疫分析仪使用的反应杯 | 5000个/箱 | 箱
73 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 1mL*2瓶 | 盒
74 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 3mL×6瓶 | 盒
75 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 1mL*2瓶 | 盒
76 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 1mL×2瓶 | 盒
77 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 1mL×4瓶 | 盒
78 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品HISCL HBsAg Calibrator | HISCL HBSAGCO-C5：各1ml*1瓶 | 盒
79 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 1ML*2瓶 | 盒
80 | 通用底物 | 试剂4：40mL×1瓶试剂5：70mL×1瓶 | 盒
81 | 探针清洗液 | 250ML*2瓶 | 盒
82 | 管路清洗液 | 10L/箱 | 箱
83 | 乙型肝炎病毒多项质控品 | 3ML×8瓶 | 盒
84 | 载玻片 | 7105 | 盒
85 | 一次性使用大便杯 | 中 | 个
86 | 一次性使用尿杯 | 中号透明 | 只
87 | 一次性使用痰杯 | 旋盖 | 个
88 | 一次性使用吸头 | 200ul | 支
89 | 一次性使用离心管 | 10ml | 只
90 | 子弹头离心管 | 1.5ml | 只
91 | 一次性使用培养皿 | 90 | 个
92 | 培养皿 | 直径70 | 个
93 | 一次性使用试管 | 12*75硬 | 支
94 | 一次性使用试管 | 15*100硬 | 支
95 | 一次性使用试管 | 12*100软 | 支
96 | 一次性使用试管 | 15*100软 | 支
97 | 一次性使用拭子 | 女用 | 个
98 | 一次性使用拭子 | 男用 | 个
99 | 一次性使用样品杯 | 样品杯 16*38 | 个
100 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 4×1000mL | 盒 | 贝克曼库尔特生产的全自动生化分析仪AU5811
101 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 4×2000mL | 盒
102 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6*2L | 盒
103 | C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：3*60ML,试剂2：3*20ML | 盒
104 | W2碱性清洗液 | 250ML | 瓶
105 | W2酸性清洗液 | 250ML | 瓶
106 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:2*15ML,R2:1*50ML | 盒
107 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：3*20ML,试剂2：1*20ML | 盒
108 | 临床化学校准血清 | 正常值1*5ML | 盒
109 | 铜测定试剂盒（PAESA显色剂法） | 试剂1：1*60ML,试剂2：1*20ML | 盒
110 | 锌测定试剂盒（PAPS显色剂法） | 试剂1：2*40ML，试剂2：1*20ML | 盒
111 | 缓冲液 | 4*2000ML | 盒
112 | 清洗液 | 2000ML/瓶 | 盒 | 重庆天海医疗设备有限公司生产的白带检测分析仪器（BD-500）
113 | 一次性计数板 | 100片/盒 | 盒
114 | 细菌性阴道病测定试剂盒（干化学法） | 40人份/盒 | 盒
115 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 盒 | 全自动荧光定量PCR仪
116 | EB病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人/份 | 盒
117 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人/份 | 盒
118 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 盒
119 | 腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒
120 | 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 盒
121 | 新型冠状病毒核酸（2019-nCoV RNA)(液体）质控品 | 0.5ML/支，10支/盒，S5 | 盒
122 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒
123 | 鼻病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 盒
124 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 | 盒
125 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 10人份/盒 | 盒
126 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 96人份/盒 | 盒
127 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法NO-R-A I型） | 48人份/盒 | 盒 | 核酸提取仪
128 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 64人份/盒 | 盒
129 | 样本保存液 | 3ml/瓶 | 管
130 | 细胞保存液（3ml) | 3ml/管 *48管/盒 | 盒
131 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 条型：，50人份/盒 | 盒
132 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 100人份/盒 | 盒
133 | 乙型五项检测卡（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒
134 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 卡型：50人份/盒 | 盒
135 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法） | 卡型：40人份/盒 | 盒
136 | A群轮状病毒检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒
137 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒
138 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒
139 | 便隐血(FOB）检测试剂（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒
140 | 单纯疱疹病毒II型抗体（lGM/IgG)联合检测试剂(胶体金法） | 50人份/盒 | 盒
141 | 风疹病毒抗体(IgM/IgG)联合检测试剂盒(胶体金法） | 50人份/盒 | 盒
142 | 弓形虫抗体(IgM/IgG)联合检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 盒
143 | 巨细胞病毒抗体（IgM/IgG）联合检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒
144 | 血培养瓶 | 20瓶/箱，双相血培养瓶 | 箱
145 | 血琼脂平板 | 70mm,5块/包 | 包
146 | 巧克力色血琼脂平板 | 嗜血型， 70mm ，5块/包 | 包
147 | 巧克力色血琼脂平板 | 嗜血型，90mm，1块/包 | 包
148 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 90mm，5块/包 | 包
149 | 中国蓝琼脂平板 | 70mm，5块/包 | 包
150 | 结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型：30人份/盒 | 盒
151 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸（胶体金免疫层析法） | 条型：1人份/袋 | 袋
152 | 肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 卡型（1人份/袋）：40人份/盒 | 盒
153 | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 卡型（1人份/袋）：40人份/盒 | 盒
154 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶
155 | 细菌干粉培养基系列 | 250克/瓶（TCBS琼脂） | 盒
156 | 脑心浸液琼脂培养基 | 胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂（TGEA):250G/瓶 | 瓶
157 | 脑心浸液琼脂培养基 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂250G/瓶 | 瓶
158 | 硫代硫酸钠肉汤培养基 | 10ml | 瓶
159 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法） | 1mL/瓶，5瓶/盒 | 盒
160 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（试管凝集法） | 1mL/瓶，5瓶/盒 | 盒
161 | 肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清 | 1mL/瓶×18瓶 | 盒
162 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶×26瓶 | 盒
163 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1mL/瓶×12瓶 | 盒
164 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒 | 20人份/盒 | 盒
165 | 一次性使用微量采血吸管 | 20μL\400支/筒 | 筒
166 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒
167 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10mL/支，1支/盒 | 盒
168 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（阿莫西林/棒酸） | 瓶
169 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（氨苄西林/舒巴坦SAM10/10） | 瓶
170 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（氨苄西林AMP10) | 瓶
171 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（氨曲南ATM30） | 瓶
172 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（奥扑托新） | 盒
173 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（丁胺卡那AMK30） | 瓶
174 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（厄他培南） | 瓶
175 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法） | 20片/瓶（呋喃妥因NIT300） | 盒
176 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法） | 20片/瓶（呋喃唑酮FRZ100） | 盒
177 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（复方新诺明） | 瓶
178 | 微生物药敏试纸扩散法 | 20片/瓶（杆菌肽） | 盒
179 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（环丙沙星CIP5） | 瓶
180 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞） | 20片/瓶（克林霉素） | 瓶
181 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（磷霉素FOS200) | 瓶
182 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（美罗培南MEM10） | 瓶
183 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（米诺环素MN030） | 瓶
184 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（哌拉西林/他唑巴坦TZP100/10） | 瓶
185 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞） | 20片/瓶（青霉素P10U） | 瓶
186 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（庆大霉素GEN10) | 瓶
187 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（替考拉宁） | 瓶
188 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（头孢吡肟FEP30) | 瓶
189 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（头孢哌酮/舒巴坦CSL75/30) | 瓶
190 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（头孢曲松CR030） | 瓶
191 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（头孢他啶CAZ30） | 瓶
192 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B>法） | 20片/瓶（头孢西丁FOX30) | 盒
193 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（头孢唑啉CZ030） | 瓶
194 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（妥布霉素） | 瓶
195 | 微生物药敏试纸扩散法 | 20片/瓶（万古霉素VA30） | 瓶
196 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞） | 20片/瓶（新生霉素） | 瓶
197 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（亚胺培南） | 瓶
198 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） | 20片/瓶（左氧氟沙星） | 瓶
199 | 沙保罗琼脂平板 | 70mm，5块/包 | 包
200 | 念珠菌显色平板 | A型，70mm，20块/盒 | 盒
201 | MH琼脂平板 | 90mm，10块/包 | 包
202 | 专用油镜油 | 4*20ML | 盒
203 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 套组（盒）包装规格：6×20ml | 盒
204 | 铁染色液 | 20测试/盒 | 盒
205 | 革兰氏染色液（快速法） | 4*250ml | 盒
206 | 抗酸染色液（冷染法) | 4*250ml | 盒
207 | 抗酸染色液（蔞尼氏法） | 套组（盒）包装 规格：4*250ML | 盒
208 | 过氧化物酶染色液（POX)（联苯胺法） | 20测试/盒 | 盒
209 | 支原体（Uu/Mh)分离培养基（微生物检验法） | 型号：解脲脲原体分离培养基：规格：20人份/盒 | 盒
210 | 乳酸棉酚蓝染液 | 2支/盒 | 盒
211 | 运送培养基 | I型：磁珠菌种保存管，50支/盒 | 盒
212 | 增菌培养基 | I型：硫代硫酸钠碳酸钙增菌液，20人份/盒 | 盒
213 | 电解质标准液（低值） | 4×100ML | 盒 | 贝克曼库尔特生产的全自动生化分析仪AU5811
214 | 电解质标准液（高值） | 4×100ML | 盒
Note on B154: 跟输血科同类产品，重复