## 输血光免科
输血光免科医用试剂耗材市场调研明细表
项目名称 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 预期用途 | 适用设备
一、输血光免科医用试剂耗材（一） | 1 | ABO、RhD血型定型试剂卡（微柱凝胶法） | 12卡/盒 | 盒 | ABO/RhD血型鉴定
| 2 | ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞） | A1、B、0红细胞试剂浓度为2-4%，各1支/盒，10ML/支 | 盒 | 用于AB0血型反定型检测。仅供临床使用，不用于血源筛查。
| 3 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 5mL/支×3支 | 盒 | 适用于红细胞血型不规则抗体的筛查，不用于血源筛查。
| 4 | 抗人球蛋白（IgG)检测卡（微柱凝胶法） | 12卡/盒 | 盒 | 交叉配血。
| 5 | 抗人球蛋白（IgG+C3d)检测卡（微柱凝胶法） | 12卡/盒 | 盒 | 不规则抗体筛查。
二、输血光免科医用试剂耗材（二） | 6 | 凝聚胺介质试剂（凝聚胺试剂盒） | 150测试/盒 | 盒 | 检测凝聚胺。
| 7 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法） | 10A条型，100人份/盒 | 人份 | 检测HCG。
三、输血光免科特异性生长因子检测试剂盒 | 8 | 特异性生长因子检测试剂盒(速率法) | T501B40 | 盒 | 用于检测人血清特异性生长因子的浓度，临床上主要用于免疫功能紊乱的辅助诊断。
四、输血光免科全自动化学发光免疫分析仪试剂耗材采购项目 | 9 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） | 2*50测试/盒 校准品0.5ml*6 | 盒 | 本产品用于体外定量测定人血清或血浆（肝素）的25-羟基维生素D水平。 | 贝克曼库尔特生产的全自动化学发光免疫分析仪（DXI800)
| 10 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 2*50测试/盒 | 盒 | 本产品用于体外定量测定人血清或血浆（肝素）的高敏肌钙蛋白I水平。
| 11 | 甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50测试/盒 | 盒 | 本产品用于体外定量测定人血清或血浆（肝素）的甲状旁腺激素水平。
| 12 | 抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法）（B13127) | 2*50测试/盒 | 盒 | 本产品用于体外定量测定人血清或血浆（肝素）的抗缪勒管激素水平。
| 13 | 清洗液 | 1*10L | 箱 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
| 14 | 人生长激素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50测试/盒 | 盒 | 本产品用于体外定量测定人血清或血浆（肝素）的人生殖激素水平。
| 15 | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2*50测试/盒 | 盒 | 本产品用于体外定量测定人血清或血浆（肝素）的铁蛋白水平。
| 16 | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法） | 2*50个测试/盒 | 盒 | 本产品用于体外定量测定人血清或血浆（肝素）的维生素B12水平。
| 17 | 叶酸测定试剂盒（化学发光法） | 2*50测试/盒 | 盒 | 本产品用于体外定量测定人血清或血浆（肝素）的叶酸水平。